Прокуратура Вейделевского района требует устранить нарушения требований пожарной безопасности

Прокуратурой Вейделевского района выявлены факты нарушения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности 4 учреждений культуры, расположенных на территории Вейделевского района.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проверки деятельности 4-х учреждений установлено, что в нарушение требований п.п.13, 17, 54, 95, 392 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в учреждениях журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не заполнен; отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты; отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности; руководителем на разработаны специальные программы обучения мерам пожарной безопасности; деревянные контракции кровли здания и планшета сцены не обработаны огнезащитным составом.

По данным фактам в отношении должностных лиц указанных учреждений, допустивших нарушения требований, прокурором района возбуждено 4 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в ОНД в Вейделевском районе ГУ МЧС России по Белгородской области.

По результатам рассмотрения должностные лица подвергнуты наказанию в виде предупреждения.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Вейделевского района в адрес руководителей учреждений внесено 4 представления, рассмотрение которых взято на контроль прокуратурой района.

Старший помощник прокурора

младший советник юстиции                                                                        И.В.Резник