АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю

глава администрация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Закутский Ю. П.**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРОГРАММА**

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Разработана в соответствии

с приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 398

«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449)

Разработано

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Закутский Ю. П.**

с.Закутское, 2023

Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы.  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации.  Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2024 - 2026 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит 12000.0 руб., в том числе:  Федеральный — 0.0 рублей;  Региональный — 0.0 рублей;  Муниципальный — 0.0 рублей;  Собственные средства — 12000.0 рублей;  Внебюджетные средства — 0.0 рублей;  ЭСКО — 0.0 рублей;  2024 год – 500.00 руб.  2025 год – 10500.00 руб.  2026 год – 1000.00 руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления . |

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт\*ч/м2 | 5.829603 | 5.375372 | 5.106604 | 5.106604 |  |
| 2 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 2.344830 | 2.297933 | 2.297933 | 2.297933 |  |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0.062047 | 0.057212 | 0.054352 | 0.054352 |  |
| 4 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 9.632759 | 8.882194 | 8.438084 | 8.438084 |  |

Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 - 2026гг. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, руб. |
| источник | объем, руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация и контроль рационального энергопотребления (оптимизация времени использования оргтехники и электроприборов, выключение неработающих приборов и оргтехники, исключая перевод в режим ожидания, выключение света при выходе из помещения, ликвидация утечек воды и др.)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 0.00 | 1.44 2.68 224.07 135.6 | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 2 | Организация и контроль рационального энергопотребления (оптимизация времени использования оргтехники и электроприборов, выключение неработающих приборов и оргтехники, исключая перевод в режим ожидания, выключение света при выходе из помещения, ликвидация утечек воды и др.)(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 0.00 | 1.44 2.68 224.07 135.6 | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 3 | Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 500.00 | 1.01 1.88 157.14 95.1 | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 4 | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и регулирования(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 500.00 | 0.88 1.74 136.33 82.51 | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 5 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 5000.00 | 1.36 210.82 127.59 | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 5000.00 | 1.36 210.82 127.59 | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 7 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники, электрорадиаторы и т.д.)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 0.00 | 1.57 2.91 243.0 147.06 | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 1000.00 | 2.15 334.01 202.14 | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| Всего по мероприятиям | | | 12000.00 | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии | кВт\*ч/м2 | 5.375 |  |  |
| 2 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 2.298 |  |  |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0.057 |  |  |
| 4 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 8.882 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, руб. | | |
| источник | Объем, руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация и контроль рационального энергопотребления (оптимизация времени использования оргтехники и электроприборов, выключение неработающих приборов и оргтехники, исключая перевод в режим ожидания, выключение света при выходе из помещения, ликвидация утечек воды и др.)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 0.00 |  |  | 1.44 2.68 224.07 135.6 |  |  | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 2 | Организация и контроль рационального энергопотребления (оптимизация времени использования оргтехники и электроприборов, выключение неработающих приборов и оргтехники, исключая перевод в режим ожидания, выключение света при выходе из помещения, ликвидация утечек воды и др.)(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 0.00 |  |  | 1.44 2.68 224.07 135.6 |  |  | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 3 | Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 500.00 |  |  | 1.01 1.88 157.14 95.1 |  |  | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 4 | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и регулирования(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 500.00 |  |  | 0.88 1.74 136.33 82.51 |  |  | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 5 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 5000.00 |  |  | 1.36 210.82 127.59 |  |  | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) | Собственные средства | 5000.00 |  |  | 1.36 210.82 127.59 |  |  | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 7 | Уменьшение числа личных электробытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники, электрорадиаторы и т.д.)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 0.00 |  |  | 1.57 2.91 243.0 147.06 |  |  | Гкал м3 м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления(Организационное меропирятие)Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское | Собственные средства | 1000.00 |  |  | 2.15 334.01 202.14 |  |  | Гкал м3 кВт\*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 12000.00 |  |  | X | X | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Пояснительная записка к программе:**

1. **Полное наименование программы**

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКУТЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2024 - 2026 годы.

1. **Информация об организации**

Основным видом деятельности обследуемой организации является: (84.11.31 ().).

Организация была зарегистрирована - под регистрационным номером 1023102156494 (ОГРН) в органе гос. регистрации .

1. **Сведения о наличии зданий**

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания | | | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % | Удельная тепловая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |
| 1 | Администрация Закутчанского сельского поселения 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.7 | 1972 | 1 | Кирпич мм | Без чердачного помещения, утепление: Нет | Нет Стеклопакеты двухкамерные (многокамерные) 15.00 | 53.4 | 160.2 | 160.2 | 0.0 | 1.83 |
| 2 | Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.9 | 1978 | 2 | Кирпич мм | С чердачным помещением и холодным чердаком, утепление: Металлическая без утепления крыши изнутри | Нет Стеклопакеты двухкамерные (многокамерные) 67.64 | 289.2 | 882.98 | 809.7 | 0.0 | 0.88 |
| 3 | Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.46 | 1975 | 1 | Кирпич мм | Без чердачного помещения, утепление: Нет | Деревянные рамы одинарные Нет 56.25 | 409.5 | 1228.0 | 583.3 | 0.0 | 2.12 |

1. **Сведения о наличии автотранспорта**

Характеристики по транспортным средствам на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п.п. | Наименование (марка) транспортного средства | Количество единиц транс-портных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Объем грузоперевозок,  тыс. т-км, тыс. пасс.-км | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива, л/100 км | | Пробег, тыс. км | Количество топлива, тыс. л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативный | фактический |
| 1 | Легковой автомобиль LADA GRANTA 219010 GRANTA 219010 | 1 | 4.0 | 18.892 | Бензин | 8.2 | 8.2 | 9.446 | 9.592 |
| 2 | Легковой автомобиль LADA GRANTA 219010 GRANTA 219010 | 1 | 4.0 | 28.7 | Прочее | 8.2 | 8.2 | 14.35 | 1.189 |
| 3 | Легковой автомобиль LADA 210740 LADA 210740 | 1 | 4.0 | 8.193 | Бензин | 8.9 | 8.9 | 2.731 | 0.243 |

1. **Сведения о количестве точек поставки электрической энергии**

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии | | | | | | |
| 1 | КУ | Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.9 | Меркурий 231 АМ-01 | 39013153 | Класс точности 1 | 2019, 2019, 3 | 10 лет |
| 2 | КУ | Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.46 | Атлас А-10-3П М-14 | 970301620 | Класс точности 1 | 2015, 2015, 1 | 16 лет |

1. **Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов**

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета тепловой энергии | | | | | | |
| 1 | КУ | Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.9 | Тепловычислитель ТВ7 | 15001234 | Класс точности не указан | 2022, 2022, 3 | 4 лет |
|  | Приборы учета воды | | | | | | |
| 1 | КУ | Нежилое помещение (административное здание) с.Закутское 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.9 | СХВ-15 | 40740560 | Класс В | 2020, 2020, 1 | 6 лет |
| 2 | КУ | Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.46 | СХВ-15 | 40740590 | Класс В | 2020, 2020, 1 | 6 лет |
|  | Приборы учета природного газа | | | | | | |
| 1 | КУ | Здание Закутчанского пришкольного интерната (ПВР) 309731 Белгородская область Вейделевский район с.Закутское ул.Центральная д.46 | ВК-G1.6Е | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2022, 2022, 1 | 10 лет |

1. **Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам энергетических ресурсов**

Единицы измерения и значение объема потребления используемых энергетических ресурсов приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Значение объема потребления по виду услуг | кВт\*ч | 4253.000 | 4902.000 | 2703.000 |
| Холодное водоснабжение | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 60.000 | 97.000 | 51.000 |
| Тепловая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | Гкал | 56.350 | 52.174 | 29.093 |
| Природный газ | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 0.000 | 8100.000 | 6418.000 |

Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | *В натуральном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | кВт\*ч | 4253.000 | | 4902.000 | | 2703.000 | | 4384.445 | | 4042.817 | |  |  |  |  |
| Суммарный приход | кВт\*ч | 4253.000 | | 4902.000 | | 2703.000 | | 4384.445 | | 4042.817 | |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | кВт\*ч | 4253.000 | | 4902.000 | | 2703.000 | | 4384.445 | | 4042.817 | |  |  |  |  |
| Суммарный расход | кВт\*ч | 4253.000 | | 4902.000 | | 2703.000 | | 4384.445 | | 4042.817 | |  |  |  |  |
| *В стоимостном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Холодное водоснабжение | *В натуральном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | м3 | 60.000 | | 97.000 | | 51.000 | | 86.759 | | 85.024 | |  |  |  |  |
| Суммарный приход | м3 | 60.000 | | 97.000 | | 51.000 | | 86.759 | | 85.024 | |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | м3 | 60.000 | | 97.000 | | 51.000 | | 86.759 | | 85.024 | |  |  |  |  |
| Суммарный расход | м3 | 60.000 | | 97.000 | | 51.000 | | 86.759 | | 85.024 | |  |  |  |  |
| *В стоимостном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Тепловая энергия | *В натуральном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | Гкал | 56.350 | | 52.174 | | 29.093 | | 46.665 | | 43.029 | |  |  |  |  |
| Суммарный приход | Гкал | 56.350 | | 52.174 | | 29.093 | | 46.665 | | 43.029 | |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 56.350 | | 52.174 | | 29.093 | | 46.665 | | 43.029 | |  |  |  |  |
| Суммарный расход | Гкал | 56.350 | | 52.174 | | 29.093 | | 46.665 | | 43.029 | |  |  |  |  |
| *В стоимостном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Природный газ | *В натуральном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | м3 | 0.000 | | 8100.000 | | 6418.000 | | 7244.798 | | 6680.298 | |  |  |  |  |
| Суммарный приход | м3 | 0.000 | | 8100.000 | | 6418.000 | | 7244.798 | | 6680.298 | |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0.000 | | 8100.000 | | 6418.000 | | 7244.798 | | 6680.298 | |  |  |  |  |
| Суммарный расход | м3 | 0.000 | | 8100.000 | | 6418.000 | | 7244.798 | | 6680.298 | |  |  |  |  |
| *В стоимостном выражении* | | | | | | | | | | | |
| Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |
| Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | Нет данных о затратах в стоимостном выражении | | – | | – | |

1. **Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации**

На данный момент в организации присутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля исполнения.

Система электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется по государственным контрактам:

4080044 с АО "Белгородская сбытовая компания";

Система водоснабжения холодной водой.

Водоснабжение холодной водой осуществляется по государственным контрактам:

11-0044/1-2022 с ГУП "Белоблводоканал" (ГУП "Вейделевский водоканал");

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется по государственным контрактам:

016/2 с ООО "Вейделевский тепловые сети";

Система водоснабжения горячей водой.

Снабжение природным газом осуществляется по государственным контрактам:

63-2-50579 с ООО "Газпром межрегионгаз Белгород";

1. **Организация и методы управления программой**

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.